## Аркуш1
Інформація щодо закупівлі альтернативних джерел енергопостачання у році
Назва судової установи | Збільшені бюджетні асигнування, тис. грн |  | Інформація щодо закупівлі альтернативного джерела енергопостачання (касові видатки)
| КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" |  | КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"
| од. | тис. грн | тис. грн | од. | Тип та характеристика алтернативного джерела електроенергії | Потужність
Разом по місцевим та апеляційним судам | 511 | 54940 | 42652.5 | 573
Господарські суди | 24 | 6000 | 4698.628 | 42
Господарський суд Вінницької області | 1 | 250 | 250 | 4 | Джерело безперебійоного живлення LogicPower LPE-W-PSW-5000VA в комплекті з двома LPM-GL 12 - 200Ah, Powercom SPR-3000 2400 Вт та генераторна установка інверторна DK9000i 8кВт | 8 кВт
Господарський суд Волинської області | 1 | 250 | 248.3 | 2 | Стабілізатор напруги, генератор дизельний однофазний | 13,5 Квт
Господарський суд Дніпропетровської області | 1 | 250 | 247.5 | 1 | Система зберігання електроенергії Must | 8 кВт
Господарський суд Донецької області | 1 | 250 | 169 | 1 | бензиновий генератор Senci SC 18000DE, синхронний,матеріал альтернатора :мідь, 3 фази, вихідна напруга 220В/380В, 50Гц, кількість тактів двигуна -4, тип охолодження - повітряне, система пуску - електростартер, споживання палива - 7л/год, час безперервної роботи - 6 год, ступінь захисту -IP23, конструкція - портативна | 17кВт
Господарський суд Житомирської області | 1 | 250 | 246.5 | 1 | генератор дизельний
Господарський суд Закарпатської області | 1 | 250 | 234 | 1 | Комплект резервного живлення у складі: Основний блок ДБЖ CHALLENGER HomePro 6000RT11 з зовнішнім підключенням АКБ; АКБ – Стаціонарна герметизована свинцево-кислотна акумуляторна батарея 12В, модель A12FT-100 (12В, 100А/год) 20 шт.; Шафа телекомунікаційна стандарту 19’’/42U у комплекті
Господарський суд Запорізької області | 1 | 250 | 247.9 | 2 | Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro (DELTAPro-EU) | 3600 Вт
Господарський суд Івано-Франківської області | 1 | 250 | 0 | 0 | Підключено до дизельної станції орендодавця
Господарський суд Київської області | 1 | 250 | 210 | 2 | дизельний генератор | 10 кВт
Господарський суд Кіровоградської області | 1 | 250 | 0 | 0 | підключено до дизельної станції орендодавця
Господарський суд Луганської області | 1 | 250 | 158 | 1 | генератор синхронний, бензиновий | 15кВт
Господарський суд Львівської області | 1 | 250 | 250 | 1 | Генератор - дизельна однофазна електростанція КS 18-1 ХМ | 16 кВт
Господарський суд Миколаївської області | 1 | 250 | 100 | 2 | Зарядна станція BLEETTI AC200MAX | 2200W
Господарський суд Одеської області | 1 | 250 | 249.248 | 3 | Генератор дизельний, Джерело безперебійного живлення з акумулятором, Портативна зарядна резервна електростанція | 12кВА/10кВт
Господарський суд Полтавської області | 1 | 250 | 230 | 6 | Зарядна станція EcoFlow | 1800 Вт
Господарський суд Рівненської області | 1 | 250 | 249.5 | 1 | генератор | 13 квт
Господарський суд Сумської області | 1 | 250 | 243.7 | 1 | Електростанція дизельна | 20 кВт
Господарський суд Тернопільської області | 1 | 250 | 250 | 1 | Дизельний генератор | кВт – 20/22
Господарський суд Харківської області | 1 | 250 | 249.68 | 2 | Зарядна станція BLUETTI AC500 5000W + акумуляторний модуль B300S 3072Wh
Господарський суд Херсонської області | 1 | 250 | 171.6 | 3 | Бензиновий генератор Mitsui PQ -11S (1од.) Пристрій безперебійного живлення Powercom (2од.) | 10кВт 3000W
Господарський суд Хмельницької області | 1 | 250 | 198 | 1 | генератор дизельний, 1 фаза, час роботи - 9 год., AVR, - 1 шт | 12000 Вт
Господарський суд Черкаської області | 1 | 250 | 247.3 | 4 | Гібридне ДБЖ 8000Вт Акумулятор Pilontech US5000 - 2 шт.; Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 - 1шт | 1800 Вт*год (EcoFlow)
Господарський суд Чернівецької області | 1 | 250 | 0 | 0 | Неможливість постачальника поставити товар у строки визначені договором
Господарський суд Чернігівської області | 1 | 250 | 248.4 | 2 | Система автономного живлення Tervix BANKA Pro Line у складі: Гібридний інвертор 5кВт Tervix Pro Line, акумуляторна батарея LiFePO4, 51,2B 200Ar Tervix Pro Line 2. Зарядна станція EcoFlow DELTA Max 2000 | 10,2кВт 2,0кВт
Окружні адміністративні суди | 20 | 4880 | 3988.698 | 34
Вінницький окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 199.998 | 2 | Портативна електростанція
Волинський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 195 | 1 | Система рнезервного живлення (гібриднийт інвертор DEYE SUN-8KSG01LP1-EU та акумуляторні батареї Dyness a48100 | 8 кВт - 10,4кВт
Дніпропетровський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 228 | 1 | Генератор дизельний NEP DS 22Y | 17 кВт
Донецький окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 245.37 | 3 | Генератор дизельний Kraft&Dele KD197, Блок автоматичного вводу резерву Kraft&Dele, Комплект резервного живлення | 12к ВТ
Житомирський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 242.4 | 4 | зарядні станції потужність 3 Квт, потужність 1,8 квт 3 шт
Закарпатський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 250 | 1 | генератор 3х фазний, інжекторний | 17.5
Запорізький окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 112.05 | 3 | Електрогенераторна установка К$S КS 10000E, 230В,7,5/8кВт, бак 25л, 91 кг, ел. старт | 7,5/8 кВт
Івано-Франківський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 215 | 1 | Генератор дизельний DS-22Y | 17 кВт
Київський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 0 | 0 | Неможливість встановити альтельнативне джерело енергопостачання без дозволу орендодавця
Кіровоградський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 249.9 | 2 | Зарядна станція Bluetti AC500+2*B300S, 5000 Вт, 6144 Вт/год, зарядна станція 2048кв/год | 10 Кв, 2 кВт
Луганський окружний адміністративний суд | 1 | 130 | 99.9 | 1 | Зарядна станція
Миколаївський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 0 | 0 | Неможливість постачальника поставити товар у строки визначені договором
Одеський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 250 | 1 | Дизельний генератор Malcomson ML22-FA3 (максимальна потужність 22кВА/17.6 кВт, напруга 400/230В, частота 50 Гц, 1500 об./хв.) | 16-17,6 кВт
Полтавський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 250 | 1 | Генератор дизельний KS 18-1XM | 17,6/16,0кВА
Рівненський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 250 | 3 | Зарядна портативна електростанція EcoFlow Delta MAX (2 шт). Зарядна портативна електростанція EcoFlow Delta Pro (1 шт)
Сумський окружний адміністративний суд |  | 0
Тернопільський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 246 | 1 | Електрогенераторна установка A-iPower A13000EAX, СистCема зберігання POWER 11,7 R КВТ, 16S-48B.Комплект акумуляторів LIFEPO4 EVE 280Аг 12,8В.Гібридний інвертор SOLAR INVERTER HP pro-T SERIES8кВТ | 12 кВт / 13 кВт 220 В,
Херсонський окружний адміністративний суд |  | 0
Хмельницький окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 199 | 1 | Бензиновий генератор Pezal PGG22000EA3 3х фазний Роміри :-858мм*680мм*1040мм, об'єм двигуна 999куб см, тип запуску -електростарт, витрати пального-до 5,7л /год, обмотка- мідь, наявність АКБ , автоматичний регулятор напруги | Максимальна -17кВт, номінальна - 15кВт
|  |  | 42.58 | 1 | Пристрій автоматичного вводу резерву (АВР) в зборі
Черкаський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 105.6 | 1 | Зарядна станція Bluetti AC300 | 3000W
|  |  | 107.9 | 3 | Зарядна станція ANKER 757 PowerHouse-1229Wh/AC | 1500W
Чернівецький окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 250 | 2 | Комплект резервного живлення (джерело безперебійного живлення) потужністю 11 КВт | 11 кВт
Чернігівський окружний адміністративний суд | 1 | 250 | 250 | 1 | Генератор дизельний MALCOMSON ML22-FA3 | 16 кВт
Окружний адміністративний суд міста Києва |  | 0
Апеляційні загальні суди | 16 | 4850 | 3655.22 | 22
Вінницький апеляційний суд
Волинський апеляційний суд
Дніпровський апеляційний суд | 1 | 500 | 80.6 | 2 | Зарядна станція Bluetti PowerOak АС200Р, Bluetti AС200МАХ, 2200 Вт, 2048 Вт*год
Донецький апеляційний суд
Житомирський апеляційний суд | 1 | 250 | 250 | 1 | Дизельний генератор MALCOMSON, 3 фази (220/380В),Обсяг паливного бака- 40л | 17.6кВт
Закарпатський апеляційний суд | 1 | 250 | 248.6 | 1 | Система резервного живлення 3 фази | 80 кВт
|  |  | 88.4 |  | Додаткова акумуляторна батарея Deye RW-M6.1 до системи резервного живлення (3 фази) | 6,14 кВтч
Запорізький апеляційний суд | 1 | 250 | 219.04 | 3 | Зарядна станція BLUETTI 2200W | 4400 Вт
Івано-Франківський апеляційний суд | 1 | 250 | 250 | 1 | Електрогенераторна установка з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалювальним від стиснення (дизелем) | 22 кВА
Кропивницький апеляційний суд | 1 | 250 | 250 | 1 | Генератор дизельний MALCOMSON ML17-FA3 | 14 КвТ*год
Львівський апеляційний суд | 1 | 250 | 250 | 3 | Зарядні станції
Миколаївський апеляційний суд
Одеський апеляційний суд | 1 | 250 | 250 | 1 | Дизельний генератор | 20кВт
Полтавський апеляційний суд
Рівненський апеляційний суд | 1 | 250 | 240 | 1 | Дизельний 3-х фазний генератор | 25 кВат
Сумський апеляційний суд | 1 | 250 | 241 | 1 | Генератор дизельний Kraft&Dele KD199 18/19 квт | 18-19 кВт
Тернопільський апеляційний суд | 1 | 250 | 244 | 1 | Генератор дизельний INVO DGS20R | 18 кВт
Харківський апеляційний суд | 1 | 450 | 288 | 1 | Генератор дизельний INVO DGS35R, | 25квт
Херсонський апеляційний суд | 1 | 250 | 246 | 1 | Дизель-генератор DE-22 PRS з ABP | 16 кВт
Хмельницький апеляційний суд | 1 | 250 | 214.28 | 1 | Генератор дизельний EnerSol, | 13 кВт
|  |  | 35 | 1 | Джерело безперебійного живлення комунікаційних шаф | 2,8 кВт
|  |  | 32.3 | 1 | щит автоматичного вводу резерву ЗФ 115А з мікроконтролерним керуванням
Чернівецький апеляційний суд | 1 | 250 | 228 | 1 | Генератор Дизельний DS22Y | 17 Квт
Київський апеляційний суд | 1 | 650 | 0 | 0 | Відсутність пропозицій від потенційних учасників з метою укладення договору згідно чинного законодавства
Апеляційні господарські суди | 3 | 750 | 743.7 | 10
Східний апеляційний господарський суд | 1 | 250 | 240 | 1 | Генератор дизельний | 19 кВт
|  |  | 42 | 1 | Стабілізатор напруги трифазний побутовий АМПЕР У 12-3/25 v2.0. Використовується для захисту двох газових водогрійних котлів.
Центральний апеляційний господарський суд | 1 | 250 | 241.8 | 5 | Інверторний генератор KS 4000iE S ATS, Зарядна станція BLUETTI AC200MAX, Зарядна станція EcoFlow DELTA | 7, 4,4, 1,8
Південний апеляційний господарський суд
Північний апеляційний господарський суд
Північно-західний апеляційний господарський суд | 1 | 250 | 219.9 | 3 | Зарядна станція (99,9 тис грн), батарея (69,9 тис.грн), генератор бензиновий (50,1 тис. грн) | 8кВт
Західний апеляційний господарський суд
Апеляційні адміністративні суди | 3 | 750 | 417.647 | 2
Перший апеляційний адміністративний суд
Другий апеляційний адміністративний суд | 1 | 250 |  |  | Підключено до дизельної станції орендодавця
Третій апеляційний адміністративний суд | 1 | 250 |  |  | Переможець торгів не надав вчасно підписаний договір
Четвертий апеляційний адміністративний суд
П’ятий апеляційний адміністративний суд
Шостий апеляційний адміністративний суд
Сьомий апеляційний адміністративний суд | 0 | 0 | 169.647 | 1 | Генератор (придбано за рахунок фінансового ресурсу на придбання котла опалення) | 14,9 квт
Восьмий апеляційний адміністративний суд | 1 | 250 | 248 | 1 | Генератор дизельний Konner&Sohnen KS 18-1XM 230 В | макс/ном 17.6/16 кВА
Територіальні управління Державної судової адміністрації України та місцеві суди | 445 | 37710 | 29148.607 | 463
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області | 27 | 1890 | 1293.6 | 28
| 27 | 1890 | 1293.6 | 28
Разом |  | 210 | 138.6
Бершадський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Тростянецький районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Чечельницький районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 70 | 46.2
Вінницький міський суд
Вінницький районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 210 | 138.6
Гайсинський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Ладижинський міський суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Теплицький районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 140 | 92.4
Барський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Жмеринський міськрайонний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 280 | 184.8
Іллінецький районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Липовецький районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Оратівський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Погребищенський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 140 | 92.4
Калинівський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Козятинський міськрайонний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 70 | 92.4
Крижопільський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Піщанський районний суд |  |  | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 210 | 138.6
Могилів-Подільський міськрайонний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Мурованокуриловецький районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Чернівецький районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 140 | 92.4
Немирівський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Тульчинський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 140 | 92.4
Літинський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Хмільницький міськрайонний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 140 | 92.4
Тиврівський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Шаргородський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Разом |  | 140 | 92.4
Томашпільський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Ямпільський районний суд | 1 | 70 | 46.2 | 1 | Генераторна установка DK7500-L , бензинова | 7 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області | 15 | 1130 | 0 | 0 | Закупівлю не здійснено внаслідок відсутності пропозицій від потенційних учасників з метою укладення договору згідно чинного законодавства
| 1 | 1130 | 0 | 0
Разом |  | 140
Володимир-Волинський міський суд | 1 | 70
Турійський районний суд | 1 | 70
Разом |  | 140
Горохівський районний суд | 1 | 70
Локачинський районний суд | 1 | 70
Разом |  | 140
Камінь-Каширський районний суд | 1 | 70
Ратнівський районний суд | 1 | 70
Разом |  | 70
Ківерцівський районний суд
Рожищенський районний суд | 1 | 70
Разом |  | 70
Ковельський міськрайонний суд
Старовижівський районний суд | 1 | 70
Луцький міськрайонний суд |  | 150
Разом |  | 140
Любомльський районний суд | 1 | 70
Шацький районний суд | 1 | 70
Разом |  | 140
Маневицький районний суд | 1 | 70
Любешівський районний суд | 1 | 70
Разом |  | 140
Іваничівський районний суд | 1 | 70
Нововолинський міський суд | 1 | 70
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області | 38 | 3540 | 3355.386 | 38
| 38 | 3540 | 3355.386 | 38
Разом | 2 | 140 | 125.385 | 2
Васильківський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Покровський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 3 | 210 | 188.0775 | 3
Вільногірський міський суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Верхньодніпровський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Криничанський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 4 | 360 | 339.231 | 4
Марганецький міський суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Нікопольський міськрайонний суд |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 6,3/6,8 кВт
Орджонікідзевський міський суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Томаківський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Новомосковський міськрайонний суд | 1 | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Разом | 3 | 290 | 276.5385 | 3
Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Заводський районний суд м.Дніпродзержинська |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Разом | 3 | 290 | 276.5385 | 3
Павлоградський міськрайонний суд |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Тернівський міський суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Юр’ївський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 3 | 210 | 188.0775 | 3
Магдалинівський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Петриківський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Царичанський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 3 | 210 | 188.0775 | 3
Першотравенський міський суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Межівський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Петропавлівський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 2 | 140 | 125.385 | 2
Жовтоводський міський суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
П’ятихатський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Синельниківський міськрайонний суд | 1 | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 2 | 220 | 213.846 | 2
Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Дніпропетровський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 2 | 220 | 213.846 | 2
Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Самарський районний суд м.Дніпропетровська |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 2 | 220 | 213.846 | 2
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Солонянський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 2 | 300 | 302.307 | 2
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Разом | 2 | 300 | 302.307 | 2
Ленінський районний суд м.Дніпропетровська |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська |  | 150 | 151.1535 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 13500SE3 | 10/11 кВт
Разом |  |  | 0
Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу |  |  | 0
Тернівський районний суд м.Кривого Рогу |  |  | 0
Разом |  |  | 0
Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу |  |  | 0
Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу |  |  | 0
Криворізький районний суд |  |  | 0
Разом | 2 | 140 | 125.385 | 2
Довгинцівський районний суд м.Кривого Рогу |  |  | 0
Апостолівський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Софіївський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Разом | 1 | 70 | 62.6925 | 1
Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу |  |  | 0
Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу |  |  | 0
Широківський районний суд |  | 70 | 62.6925 | 1 | Генератор дизельний FULL FDL 9000LE | 6,3/6,8 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області | 9 | 1110 | 1099.68 | 10
| 9 | 1110 | 1099.68 | 10
Артемівський міськрайонний суд
Разом |  | 0
Волноваський районний суд *
Володарський районний суд *
Разом |  | 220 | 327.96 | 3
Добропільський міськрайонний суд | 1 | 150 | 231.6 | 2 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Олександрівський районний суд | 1 | 70 | 96.36 | 1 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Разом |  | 300 | 212.16 | 2
Дзержинський міський суд | 1 | 150 | 96.36 | 1 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Дружківський міський суд | [5 empty] | 11 кВт
Костянтинівський міськрайонний суд | 1 | 150 | 115.8 | 1 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Разом |  | 70 | 115.8 | 1
Великоновосiлківський районний суд
Вугледарський міський суд
Мар'їнський районний суд | 1 | 70 | 115.8 | 1 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Краматорський міський суд
Разом |  | 370 | 327.96 | 3
Авдіївський міський суд
Димитровський міський суд | 1 | 70 | 115.8 | 1 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Красноармійський міськрайонний суд | 1 | 150 | 115.8 | 1 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Новогродівський міський суд
Селидівський міський суд | 1 | 150 | 96.36 | 1 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Разом |  | 150 | 115.8 | 1
Слов'янський міськрайонний суд | 1 | 150 | 115.8 | 1 | дизель-генераторна установка потужністю ≥9 кВт | 10 кВт
Краснолиманський міський суд
Разом |  | 0
Іллічівський районний суд міста Маріуполя *
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя *
Разом |  | 0
Жовтневий районний суд міста Маріуполя *
Першотравневий районний суд *
Приморський районний суд міста Маріуполя *
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області | 25 | 2150 | 1898.2 | 25
| 25 | 2150 | 1898.2 | 25
Разом | 1 | 150 | 121.2 | 1
Бердичівський міськрайонний суд |  | 150 | 121.2 | 1 | Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS 15-1E ATSR | 12 кВт
Разом | 2 | 140 | 127 | 2
Житомирський районний суд |  | 70 | 57 | 1 | Бензиновий генератор EDON ED-13000 PRO | 10 кВт
Червоноармійський районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Разом | 2 | 220 | 180 | 2
Коростенський міськрайонний суд |  | 150 | 120 | 1 | Бензиновий генератор EKV-TG-15000ME3 | 12 кВт
Лугинський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Разом | 2 | 140 | 130 | 2
Коростишівський районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Брусилівський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Разом | 2 | 140 | 140 | 2
Малинський районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Радомишльський районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Разом | 2 | 220 | 182 | 2
Новоград-Волинський міськрайонний суд |  | 150 | 122 | 1 | Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS 15-1E ATSR | 12 кВт
Баранівський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Разом | 2 | 140 | 134 | 2
Овруцький районний суд |  | 70 | 64 | 1 | Бензиновий генератор EDON ED-13000 PRO | 10 кВт
Народицький районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Разом | 2 | 300 | 244 | 2
Богунський районний суд м. Житомра |  | 150 | 122 | 1 | Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS 15-1E ATSR | 12 кВт
Корольовський районний суд м. Житомира |  | 150 | 122 | 1 | Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS 15-1E ATSR | 12 кВт
Разом | 2 | 140 | 140 | 2
Олевський районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Ємільчинський районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Разом | 3 | 210 | 200 | 3
Попільнянський районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Андрушівський районний суд |  | 70 | 70 | 1 | Бензиновий генератор Genergy creta-RC | 7 кВт
Ружинський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Разом | 2 | 140 | 120 | 2
Черняхівський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Володарсько-Волинський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Разом | 3 | 210 | 180 | 3
Чуднівський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Любарський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Романівський районний суд |  | 70 | 60 | 1 | Генератор інверторний Konner&Sohnen KS 8100iE ATSR | 8 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області | 13 | 1070 | 1030 | 12
|  | 1070 | 1030 | 12
Разом |  | 140 | 104 | 2
Берегівський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Виноградівський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Разом |  | 140 | 104 | 2
Міжгірський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Воловецький районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Разом |  | 220 | 52 | 1
Мукачівський міськрайонний суд | 1 | 150 | 0 | 0
Свалявський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Разом |  | 140 | 104 | 2
Перечинський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Великоберезнянський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Разом |  | 140 | 104 | 2
Тячівський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Рахівський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Ужгородський міськрайонний суд | 1 | 150 | 458 | 1 | генератор дизельний | 25 кВт
Разом |  | 140 | 104 | 2
Хустський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Іршавський районний суд | 1 | 70 | 52 | 1 | генератор бензиновий | 6,4 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області | 10 | 1260 | 0 |  | Закупівлю не здійснено внаслідок відсутності пропозицій від потенційних учасників з метою укладення договору згідно чинного законодавства
1260
Бердянський міськрайонний суд
Разом |  | 0
Василівський районний суд
Михайлівський районний суд
Разом |  | 140
Вільнянський районний суд | 1 | 70
Новомиколаївський районний суд | 1 | 70
Разом |  | 0
Енергодарський міський суд
Великобілозерський районний суд
Кам'янсько - Дніпровський районний суд
Разом |  | 0
Мелітопольський міськрайонний суд
Веселівський районний суд
Якимівський районний суд
Разом |  | 0
Оріхівський районний суд
Гуляйпільський районний суд
Разом |  | 0
Пологівський районний суд
Куйбишевський районний суд
Розівський районний суд
Разом |  | 0
Приморський районний суд
Приазовський районний суд
Разом |  | 0
Токмацький районний суд
Чернігівський районний суд
Разом |  | 300
Заводський районний суд м. Запоріжжя | 1 | 150
Шевченківський районний суд м. Запоріжжя | 1 | 150
Разом |  | 300
Комунарський районний суд м. Запоріжжя | 1 | 150
Жовтневий районний суд м. Запоріжжя | 1 | 150
Разом |  | 300
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя | 1 | 150
Ленінський районний суд м. Запоріжжя | 1 | 150
Разом |  | 220
Запорізький районний суд | 1 | 70
Хортицький районний суд м. Запоріжжя | 1 | 150
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області | 15 | 1370 | 1370 | 15
|  | 1370 | 1370 | 15
Разом |  | 140 | 140 | 2
Галицький районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Рогатинський районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Разом |  | 140 | 140 | 2
Городенківський районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Снятинський районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Разом |  | 140 | 140 | 2
Болехівський міський суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Долинський районний суд
Рожнятівський районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Разом |  | 150 | 150 | 1
Калуський міськрайонний суд | 1 | 150 | 150 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 4500 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 7200 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 4500 Вт
Разом |  | 150 | 150 | 1
Коломийський міськрайонний суд | 1 | 150 | 150 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 4500 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 7200 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 4500 Вт
Разом |  | 70 | 70 | 1
Верховинський районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Косівський районний суд
Разом |  | 150 | 150 | 1
Івано-Франківський міський суд | 1 | 150 | 150 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 4500 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 7200 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 4500 Вт
Разом |  | 290 | 290 | 3
Богородчанський районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Надвірнянський районний суд | 1 | 150 | 150 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 4500 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 7200 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 4500 Вт
Яремчанський міський суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Разом |  | 140 | 140 | 2
Тисменицький районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Тлумацький районний суд | 1 | 70 | 70 | 1 | Гібридний інвертор потужністю 3000 Вт, акумулятор LiFePo4 ємністю 3000 Вт*год, щиток захисту та комутації, проводка | 3000 Вт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області | 26 | 2380 | 1933.95 | 26
|  | 2380 | 1933.95 | 26
Разом |  | 140 | 104.1
Бориспільський міськрайонний суд
Баришівський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Березанський міський суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Разом |  | 220 | 187.05
Броварський міськрайонний суд | 1 | 150 | 135 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MX14003EA-ATS | 11
Славутицький міський суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Білоцерківський міськрайонний суд | 1 | 150 | 135 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MX14003EA-ATS | 11 кВт
Разом |  | 150 | 135
Вишгородський районний суд | 1 | 150 | 135 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MX14003EA-ATS | 11 кВт
Іванківський районний суд
Васильківський міськрайонний суд | 1 | 150 | 135 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MX14003EA-ATS | 11
Разом |  | 290 | 239.1
Ірпінський міський суд | 1 | 150 | 135 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MX14003EA-ATS | 11 кВт
Бородянський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Макарівський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Разом |  | 210 | 156.15
Кагарлицький районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Ржищевський міський суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Миронівський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Києво-Святошинський районний суд | 1 | 150 | 135 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MX14003EA-ATS | 11 кВт
Обухівський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генераторMATARI MH11003E | 8,5 кВт
Разом |  | 210 | 156.15
Сквирський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Володарський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Тетіївський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Разом |  | 280 | 208.2
Таращанський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Богуславський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Рокитнянський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Ставищенський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Фастівський міськрайонний суд | 1 | 150 | 135 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MX14003EA-ATS | 11 кВт
Разом |  | 140 | 104.1
Яготинський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Згурівський районний суд | 1 | 70 | 52.05 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MH11003E | 8,5 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області | 22 | 1780 | 1457.19 | 27
| 22 | 1780 | 1457.19 | 27
Разом | 2 | 140 | 107.94 | 2
Гайворонський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Ульяновський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 3 | 210 | 161.91 | 3
Вільшанський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Голованівський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Новоархангельський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 3 | 210 | 161.91 | 3
Долинський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Новгородківський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Устинівський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 2 | 140 | 107.94 | 2
Знам'янський міськрайонний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Олександрівський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 2 | 140 | 161.91 | 3
Бобринецький районний суд
Кіровоградський районний суд | 1 | 70 | 107.94 | 2 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Компаніївський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 2 | 140 | 107.94 | 2
Маловисківський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Новомиргородський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 2 | 140 | 107.94 | 2
Добровеличківський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Новоукраїнський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 2 | 300 | 215.88 | 4
Кіровський районний суд м. Кіровограда | 1 | 150 | 107.94 | 2 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Ленінський районний суд м. Кіровограда | 1 | 150 | 107.94 | 2 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 2 | 220 | 161.91 | 3
Олександрійський міськрайонний суд | 1 | 150 | 107.94 | 2 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Петрівський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Разом | 2 | 140 | 161.91 | 3
Онуфріївський районний суд | 1 | 70 | 53.97 | 1 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
Світловодський міськрайонний суд | 1 | 70 | 107.94 | 2 | Інверторний, однофазний, бензиновий генератор KS 8100iE ATSR | 8кВт
0
0
Разом |  | 0
Біловодський районний суд *
Міловський районний суд *
Станично-Луганський районний суд *
Разом |  | 0
Лисичанський міський суд *
Попаснянський районний суд *
Разом |  | 0
Новопсковський районний суд *
Марківський районний суд *
Разом |  | 0
Рубіжанський міський суд *
Кремінський районний суд *
Разом |  | 0
Сватівський районний суд *
Троїцький районний суд *
Разом |  | 0
Сєверодонецький міський суд *
Новоайдарський районний суд *
Разом |  | 0
Старобільський районний суд
Білокуракинський районний суд
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Львівській області | 26 | 1980 | 1917.497 | 40
| 26 | 1980 | 1917.497 | 40
Разом |  | 210 | 182.81 | 5
Бориславський міський суд | 1 | 70 | 50 | 2 | Зарядна стнація | 1 кВт
Дрогобицький міськрайонний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Трускавецький міський суд | 1 | 70 | 50 | 2 | Зарядна стнація | 1 кВт
Разом |  | 210 | 182.81 | 5
Жовківський районний суд | 1 | 70 | 50 | 2 | Зарядна стнація | 1 кВт
Кам'янка-Бузький районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Радехівський районний суд | 1 | 70 | 50 | 2 | Зарядна стнація | 1 кВт
Разом |  | 280 | 270.929 | 4
Бродівський районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Буський районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Золочівський районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Перемишлянський районний суд | 1 | 70 | 22.499 | 1 | Бензиновий генератор | 6 кВт
Разом |  | 140 | 130.309 | 3
Миколаївський районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Пустомитівський районний суд | 1 | 70 | 47.499 | 2 | Бензиновий генератор та зарядна стнація | 6 кВт/1 кВт
Разом |  | 280 | 265.62 | 6
Самбірський міськрайонний суд | 1 | 70 | 50 | 2 | Зарядна стнація | 1 кВт
Мостиський районний суд | 1 | 70 | 50 | 2 | Зарядна стнація | 1 кВт
Старосамбірський районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Турківський районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Разом |  | 140 | 188.139 | 3
Стрийський міськрайонний суд | 1 | 70 | 165.64 | 2 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Жидачівський районний суд
Сколівський районний суд | 1 | 70 | 22.499 | 1 | Бензиновий генератор | 6 кВт
Разом |  | 140 | 100 | 4
Червоноградський міський суд | 1 | 70 | 50 | 2 | Зарядна стнація | 1 кВт
Сокальський районний суд | 1 | 70 | 50 | 2 | Зарядна стнація | 1 кВт
Разом |  | 140 | 165.62 | 2
Городоцький районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Яворівський районний суд | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Разом |  | 220 | 248.45 | 3
Личаківський районний суд м. Львова | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Шевченківський районний суд м. Львова | 1 | 150 | 165.64 | 2 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Разом
Галицький районний суд м. Львова
Сихівський районний суд м.Львова
Разом |  | 220 | 182.81 | 5
Залізничний районний суд м. Львова | 1 | 70 | 82.81 | 1 | Мобільна система резервного живлення | 3 кВт
Франківський районний суд м. Львова | 1 | 150 | 100 | 4 | Зарядна стнація | 1 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області | 3 | 210 | 94.38 | 3
|  | 210 | 94.38 | 3
Разом
Центральний районний суд м. Миколаєва
Заводський районний суд м. Миколаєва
Новоодеський районний суд
Разом
Ленінський районний суд м. Миколаєва
Корабельний районний суд м. Миколаєва
Жовтневий районний суд
Разом |  | 140 | 62.92 | 2
Баштанський районний суд | 1 | 70 | 31.46 | 1 | Генератор бензиновий Konner & Sohnen KS10000EATS | 8,0 кВт
Казанківський районний суд | 1 | 70 | 31.46 | 1 | Генератор бензиновий Konner & Sohnen KS10000EATS | 8,0 кВт
Новобузький районний суд
Разом
Вознесенський міськрайонний суд
Доманівський районний суд
Веселинівський районний суд
Єланецький районний суд
Разом |  | 70 | 31.46 | 1
Миколаївський районний суд
Березанський районний суд
Очаківський міськрайонний суд | 1 | 70 | 31.46 | 1 | Генератор бензиновий Konner & Sohnen KS10000EATS | 8,0 кВт
Разом
Первомайський міськрайонний суд
Врадіївський районний суд
Кривоозерський районний суд
Разом
Березнегуватський районний суд
Снігурівський районний суд
Разом
Арбузинський районний суд
Братський районний суд
Южноукраїнський міський суд
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області | 29 | 2430 | 1644.57 | 32
|  | 2430 | 1644.57 | 32
Разом |  | 280 | 159.36 | 4
Арцизький районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Саратський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Тарутинський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Татарбунарський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Разом |  | 280 | 141.8 | 4
Балтський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Кодимський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Любашівський районний суд | 1 | 70 | 22.28 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-6500ME | 6500ME
Савранський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Разом |  | 70 | 39.84 | 1
Березівський районний суд
Миколаївський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Білгород -Дністровський міськрайонний суд | 1 | 150 | 121.99 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-13000E | 13000E
Разом |  | 220 | 62.12 | 2
Біляївський районний суд | 1 | 150 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Теплодарський міський суд | 1 | 70 | 22.28 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-6500ME | 6500ME
Разом |  | 210 | 119.52 | 3
Великомихайлівський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Фрунзівський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Ширяївський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Разом |  | 140 | 101.96 | 3
Комінтернівський районний суд | 1 | 70 | 62.12 | 2 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A генератор бензиновий EKV-TG-6500ME | 9000ME/A 6500ME
Южний міський суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Разом |  | 290 | 241.51 | 4
Ізмаїльський міськрайонний суд | 1 | 150 | 121.99 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-13000E | 13000E
Болградський районний суд |  |  | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Кілійський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Ренійський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Разом |  | 210 | 124.24 | 4
Котовський міськрайонний суд | 1 | 70 | 62.12 | 2 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A генератор бензиновий EKV-TG-6500ME | 9000ME/A 6500ME
Ананьївський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Красноокнянський районний суд | 1 | 70 | 22.28 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-6500ME | 6500ME
Разом |  | 140 | 79.68 | 2
Роздільнянський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Іванівський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Разом |  | 140 | 79.68 | 2
Іллічівський міський суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Овідіопольський районний суд | 1 | 70 | 39.84 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-9000ME/A | 9000ME/A
Суворовський районний суд м. Одеси |  | 0
Приморський районний суд м. Одеси
Київський районний суд м. Одеси | 1 | 150 | 250.88 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-220003-A | 220003-A
Малиновський районний суд м. Одеси | 1 | 150 | 121.99 | 1 | генератор бензиновий EKV-TG-13000E | 13000E
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області | 30 | 2420 | 2219.208 | 27
| 30 | 2420 | 2219.208 | 27
Разом |  | 140 | 124.56 | 2
Гадяцький районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Зіньківський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 210 | 186.84 | 3
Глобинський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Хорольський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Семенівський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 70 | 62.28 | 1
Комсомольський міський суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Козельщинський районний суд Полтавської області |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Разом |  | 140 | 124.56 | 2
Диканський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Котелевський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 210 | 186.84 | 3
Карлівський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Машівський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Чутівський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 140 | 124.56 | 2
Кобеляцький районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Новосанжарський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 370 | 362.244
Автозаводський районний суд м.Кременчука | 1 | 150 | 149.982 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 1 - FULL FDL 13500SE3 | 10,0 кВт
Крюківський районний суд м.Кременчука | 1 | 150 | 149.982 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 1 - FULL FDL 13500SE3 | 10,0 кВт
Кременчуцький районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 210 | 186.84 | 3
Лубенський міськрайонний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Лохвицький районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Оржицький районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 210 | 186.84 | 3
Миргородський міськрайонний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Великобагачанський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Шишацький районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 370 | 362.244 | 3
Октябрський районний суд м.Полтави | 1 | 150 | 149.982 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 1 - FULL FDL 13500SE3 | 10,0 кВт
Ленінський районний суд м.Полтави | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Київський районний суд м.Полтави | 1 | 150 | 149.982 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 1 - FULL FDL 13500SE3 | 10,0 кВт
Разом |  | 210 | 186.84 | 3
Пирятинський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Чорнухинський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Гребінківський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Разом |  | 140 | 124.56 | 2
Полтавський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Решетилівський районний суд | 1 | 70 | 62.28 | 1 | Дизель-генераторна установка ТИП 2 - FULL FDL 9000LE | 6,3 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області | 17 | 1270 | 798 | 17
|  | 1270 | 798 | 17
Разом |  | 140 | 85.2 | 2
Володимирецький районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат) | не менше 2048 Вт-год (51,2 В, 40 А-год)
Кузнецовський міський суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Разом |  | 140 | 85.2 | 2
Гощанський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Корецький районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Разом |  | 280 | 170.4 | 4
Демидівський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Дубенський міськрайонний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Млинівський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Радивилівський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Разом |  | 140 | 85.2 | 2
Дубровицький районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Зарічненський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Разом |  | 140 | 85.2 | 2
Здолбунівський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Острозький районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Разом |  | 140 | 85.2 | 2
Березнівський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Костопільський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Літієва батарея LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Разом |  | 150 | 116.4 | 1
Рівненський міський суд | 1 | 150 | 116.4 | 1 | Зарядна станція LiFePO4 | 3000 Вт
Рівненський районний суд
Разом |  | 140 | 85.2 | 2
Рокитнівський районний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 | Зарядна станція LiFePO4 (літій-залізо-фосфат) | 2049 Вт-год
Сарненський районнний суд | 1 | 70 | 42.6 | 1 |  | 2050 Вт-год
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області | 6 | 580 | 580 | 8
| 6 | 580 | 580 | 8
Разом | 2 | 140 | 39 | 1
Глухівський міськрайонний суд |  | 70 | 39 | 1 | генератор бензиновий | 8 кВт
Кролевецький районний суд |  | 70 |  | 0
Разом |  |  | 100 | 1
Конотопський міськрайонний суд |  | 0 | 100 | 1 | генератор бензиновий | 12,5 кВт
Разом | 1 | 70 | 39 | 1
Охтирський міськрайонний суд |  | 70 |  | 0
Тростянецький районний суд |  |  | 39 | 1 | генератор бензиновий | 8 кВт
Разом | 1 | 70 | 78 | 2
Краснопільський районний суд |  | 0 | 39 | 1 | генератор бензиновий | 8 кВт
Сумський районний суд |  | 70 | 39 | 1 | генератор бензиновий | 8 кВт
Разом |  |  | 108 | 1
Середино-Будський районний суд
Шосткинський міськрайонний суд |  | 0 | 108 | 1 | генератор бензиновий | 12,5 кВт
Ямпільський районний суд
Разом | 2 | 300 | 216 | 2
Зарічний районний суд м.Сум |  | 150 | 108 | 1 | генератор бензиновий | 12,5 кВт
Ковпаківський районний суд м.Суми |  | 150 | 108 | 1 | генератор бензиновий | 12,5 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області | 16 | 1120 | 999.84 | 16
|  | 1120 | 999.84 | 16
Разом |  | 280 | 249.96 | 4
Бережанський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Зборівський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Козівський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Підгаєцький районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Разом |  | 140 | 124.98 | 2
Бучацький районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Монастириський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Разом |  | 210 | 187.47 | 3
Збаразький районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Лановецький районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Підволочиський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Разом |  | 140 | 124.98 | 2
Кременецький районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Шумський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Разом |  | 140 | 124.98 | 2
Гусятинський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Теребовлянський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Тернопільський міськрайонний суд
Разом |  | 210 | 187.47 | 3
Борщівський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Заліщицький районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Чортківський районний суд | 1 | 70 | 62.49 | 1 | Генератор КВ9400Е бензиновий | 7 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області | 32 | 2960 | 2661 | 32
|  | 2960 | 2661 | 32
Разом |  | 140 | 114 | 2
Балаклійський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Зміївський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 140 | 114 | 2
Богодухівський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Краснокутський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 210 | 171 | 3
Валківський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Нововодолазький районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Коломацький районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 70 | 57 | 1
Вовчанський районний суд
Великобурлуцький районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 140 | 114 | 2
Дергачівський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Золочівський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 210 | 171 | 3
Ізюмський міськрайонний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Барвінківський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Борівський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 280 | 228 | 4
Зачепилівський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Кегичівський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Красноградський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Сахновщинський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 70 | 57 | 1
Шевченківський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Куп'янський міськрайонний суд
Дворічанський районний суд
Разом |  | 70 | 57 | 1
Близнюківський районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Лозівський міськрайонний суд
Первомайський міськрайонний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 220 | 207 | 2
Люботинський міський суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Харківський районний суд | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Разом |  | 140 | 114 | 2
Чугуївський міський суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Печенізький районний суд | 1 | 70 | 57 | 1 | бензиновий генератор | 8 кВт
Разом |  | 300 | 300 | 2
Київський районний суд м. Харкова | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Дзержинський районний суд м. Харкова | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Московський районний суд м. Харкова | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Разом |  | 300 | 300 | 2
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Фрунзенський районний суд м. Харкова | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Разом |  | 300 | 300 | 2
Комінтернівський районний суд м. Харкова | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Червонозаводський районний суд м. Харкова | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Разом |  | 150 | 150 | 1
Жовтневий районний суд м. Харкова | 1 | 150 | 150 | 1 | бензиновий генератор | 10 кВт
Ленінський районний суд м. Харкова
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області | 4 | 360 | 90 | 1
| 4 | 360 | 90 | 1
Разом | 1 | 70
Білозерський районний суд |  | 70
Разом |  | 0
Великолепетиський районний суд
Верхньорогачицький районний суд
Горностаївський районний суд
Нижньосірогозький районний суд
Разом | 2 | 140 | 90 | 1
Великоолександрівський районний суд |  | 70 | 90 | 1 | Бензиновий генератор MATARI MХ13003E | 10 кВт
Високопільський районний суд
Нововоронцовський районний суд |  | 70
Разом |  | 0
Генічеський районний суд
Іванівський районний суд
Новотроїцький районний суд
Разом |  | 0
Голопристанський районний суд
Цюрупинський районний суд
Разом |  | 0
Каховський міськрайонний суд
Чаплинський районний суд
Разом |  | 0
Новокаховський міський суд
Бериславський районний суд
Разом |  | 300
Скадовський районний суд
Каланчацький районний суд |  | 300
Разом | 1 | 150
Херсонський міський суд |  | 150
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області | 19 | 1410 | 0 | 19
| 19 | 1410 | 0 | 19
Разом |  | 140 |  | 2
Дунаєвецький районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Новоушицький районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Разом |  | 210 |  | 3
Ізяславський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Білогірський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Теофіпольський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Разом |  | 70 |  | 1
Кам'янець-Подільський міськрайонний суд
Чемеровецький районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Разом |  | 210 |  | 3
Летичівський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Деражнянський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Старосинявський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Разом |  | 70 |  | 1
Славутський міськрайонний суд
Нетішинський міський суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Разом |  | 140 |  | 2
Старокостянтинівський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Красилівський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Разом |  | 220 |  | 2
Хмельницький міськрайонний суд | 1 | 150 |  | 1 | Двоциліндровий бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 15-1E ATSR | 12кВТ
Волочиський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Разом |  | 140 |  | 2
Шепетівський міськрайонний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Полонський районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Разом |  | 210 |  | 3
Ярмолинецький районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Віньковецький районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Городоцький районний суд | 1 | 70 |  | 1 | Бензиновий генератор "Könner & Söhnen" KS 10000E ATS | 7,5 кВТ
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області | 20 | 1560 | 1560 | 20
| 20 | 1560 | 1560 | 20
Разом |  | 280 | 306.92 | 4
Ватутінський міський суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Звенигородський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Катеринопільський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Лисянський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Разом |  | 210 | 230.19 | 3
Драбівський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Золотоніський міськрайонний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Чорнобаївський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Канівський міськрайонний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Разом |  | 140 | 153.46 | 2
Городищенський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Корсунь-Шевченківський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Разом |  | 210 | 230.19 | 3
Жашківський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Монастирищенський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Христинівський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Разом |  | 290 | 230.19 | 3
Кам’янський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Смілянський міськрайонний суд | 1 | 150 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Шполянський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Разом |  | 140 | 153.46 | 2
Тальнівський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Маньківський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Уманський міськрайонний суд | 1 | 150 | 102.13 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 8EBAU | 7,5 кВт
Разом |  | 70 | 76.73 | 1
Придніпровський районний суд м.Черкас
Соснівський районний суд м.Черкаси
Черкаський районний суд
Чигиринський районний суд | 1 | 70 | 76.73 | 1 | дизельний генератор EnerSol SKDS 7EBA | 6 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області | 14 | 1060 | 967.296 | 28
| 14 | 1060 | 967.296 | 28
Разом | 2 | 140 | 91.9116 | 3
Вижницький районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення: у тому числі: джерело безперебійного живлення LPE-B-PSW-1500VA, акумулятор LP LiFePO4 12,8V - 230Ah(2944Wh) (BSM 150A/75A)(1 шт.) / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Путильський районний суд | 1 | 70 | 20.532 | 1 | Бензиновий генератор RD6500E | 5,5 кВт.
Разом | 2 | 140 | 142.7592 | 4
Заставнівський районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення: у тому числі: джерело безперебійного живлення LPE-B-PSW-1500VA, акумулятор LP LiFePO4 12,8V - 230Ah(2944Wh) (BSM 150A/75A)(1 шт.) / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Кіцманський районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення: у тому числі: джерело безперебійного живлення LPE-B-PSW-1500VA, акумулятор LP LiFePO4 12,8V - 230Ah(2944Wh) (BSM 150A/75A)(1 шт.) / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Разом | 3 | 210 | 214.1388 | 6
Герцаївський районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Новоселицький районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Хотинський районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Разом | 3 | 290 | 232.968 | 7
Першотравневий районний суд м.Чернівців | 1 | 70 | 70.53 | 2 | Комплект резервного живлення / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Садгірський районний суд м. Чернівців | 1 | 70 | 71.378 | 2 | Комплект резервного живлення/ Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Шевченківський районний суд м. Чернівців | 1 | 150 | 91.06 | 3 | Комплект резервного живлення/ Бензиновий генератор RD6500E (2 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Разом | 3 | 210 | 214.1388 | 6
Кельменецький районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення/ Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Новодністровський міський суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Сокирянський районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення/ Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Разом | 1 | 70 | 71.3796 | 2
Глибоцький районний суд | 1 | 70 | 71.3796 | 2 | Комплект резервного живлення / Бензиновий генератор RD6500E (1 шт.) | 1500VA/1000W / 5,5 кВт.
Сторожинецький районний суд
Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області | 23 | 1770 | 1318.86 | 24
| 23 | 1770 | 1318.86 | 24
Разом |  | 140 | 96 | 2
Бахмацький районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Борзнянський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Разом |  | 140 | 91.14 | 2
Ічнянський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Талалаївський районний суд | 1 | 70 | 43.14 | 1 | Генератор інверторний KS 6000iE S | 5,5 кВт
Разом |  | 140 | 96 | 2
Бобровицький районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Козелецький районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Разом |  | 140 | 91.14 | 2
Корюківський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Щорський районний суд | 1 | 70 | 43.14 | 1 | Генератор інверторний KS 6000iE S | 5,5 кВт
Разом |  | 210 | 144 | 3
Коропський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Менський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Сосницький районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Разом |  | 140 | 159.72 | 2
Ніжинський міськрайонний суд | 1 | 70 | 111.72 | 1 | Генератор бензиновий KS 15-1E 1/3 ATSR | 11,5 кВт
Носівський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Разом |  | 140 | 91.14 | 2
Новгород-Сіверський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Семенівський районний суд | 1 | 70 | 43.14 | 1 | Генератор інверторний KS 6000iE S | 5,5 кВт
Разом |  | 150 | 111.72 | 1
Деснянський районний суд м. Чернігова | 1 | 150 | 111.72 | 1 | Генератор бензиновий KS 15-1E 1/3 ATSR | 11,5 кВт
Новозаводський районний суд м. Чернігова
Разом |  | 290 | 202.86 | 3
Варвинський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Прилуцький міськрайонний суд | 1 | 150 | 111.72 | 1 | Генератор бензиновий KS 15-1E 1/3 ATSR | 11,5 кВт
Срібнянський районний суд | 1 | 70 | 43.14 | 1 | Генератор інверторний KS 6000iE S | 5,5 кВт
Разом |  | 140 | 96 | 2
Ріпкинський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Городнянський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Разом |  | 140 | 139.14 | 3
Чернігівський районний суд | 1 | 70 | 91.14 | 2 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR, Генератор інверторний KS 6000iE S | 8,5 кВт
Куликівський районний суд | 1 | 70 | 48 | 1 | Генератор інверторний KS 8100iE ATSR | 8,5 кВт
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві | 6 | 900 | 859.95 | 15
| 6 | 900 | 63.56 | 2 | Генератор бензиновий | 7.5/7.5 кВт
|  |  | 179.76 | 6 | мобільні зарядні станції
Разом | 2 | 300 | 153.48 | 3
Деснянський районний суд міста Києва | 1 | 150 | 60.85 | 1 | Генератор бензиновий | 9.0 кВт
Дніпровський районний суд міста Києва | 1 | 150 | 92.63 | 2 | Генератор бензиновий | 9.0 / 7.5 кВт
Разом |  |  | 31.78 | 1
Дарницький районний суд |  |  | 31.78 | 1 | Генератор бензиновий | 7,5 кВт
Разом |  |  | 92.63 | 2
Голосіївський районний суд |  |  | 31.78 | 1 | Генератор бензиновий | 7,5 кВт
Печерський районний суд |  |  | 60.85 | 1 | Генератор бензиновий | 9 кВт
Разом | 2 | 300 | 185.26 | 4
Святошинський районний суд міста Києва | 1 | 150 | 92.63 | 2 | Генератор бензиновий | 9.0 / 7.5 кВт
Солом`янський районний суд міста Києва | 1 | 150 | 92.63 | 2 | Генератор бензиновий | 9.0 / 7.5 кВт
Разом
Шевченківський районний суд
Разом | 2 | 300 | 153.48 | 3
Оболонський районний суд міста Києва | 1 | 150 | 60.85 | 1 | Генератор бензиновий | 9.0 кВт
Подільський районний суд міста Києва | 1 | 150 | 92.63 | 2 | Генератор бензиновий | 9.0 / 7.5 кВт